|  | Додаток до рішення Київської міської ради _________ № _________________ |
| --- | --- |

Котельня, інженерні мережі, обладнання та прилади на земельній ділянці
на просп. Повітряних сил України, 76 у Солом’янському районі м. Києва
 згода на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва яких надається

| № з/п | Найменування | Рік випуску (побудови, вводу в експлуатацію) | Інвентарний номер |  |  |  | Кількість |  |  | Первісна (переоцінена) вартість, грн. |  | Балансова (залишкова) вартість, грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік основних засобів у складі котельні, що пропонується до передачі ( рахунок - 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівля "Котельня" (р/н 1029932180000) на земельній ділянці 8000000000:72:481:0247 (р/н 2700864080000) | 01.02.2002 | 15129 |  |  |  | 1 |  |  | 1 362 844,20 |  | 569 283,07 |  |  |
| Обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельне обладнання, в тому числі: | 01.01.2002 |  | 15155 |  |  |  |  | комплект |  | 9 024 163,54 |  |  | 9 809,47 |
| 2.1 | Котел (газовий) водогрійний ВAR-795, виробник Італія, рік випуску 2000, температура нагріву води 90°, теплова потужність котла 795 кВт, заводський номер 5001149 в експлуатації з 2001р., розрахунковий термін служби 10 років. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Котел (газовий) водогрійний ВAR-795, виробник Італія, рік випуску 2000, температура нагріву води 90°, теплова потужність котла 795 кВт, заводський номер 5001138 в експлуатації з 2001р., розрахунковий термін служби 10 років. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Котел (газовий) водогрійний ВAR-550, виробник Італія, рік випуску 2000, температура нагріву води 90°, теплова потужність котла 570 кВт (0,473 Гкал/г), заводський номер 5001077 в експлуатації з 2001р., розрахунковий термін служби 10 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Котел PROTHERM (газовий) тип 50PLO, заводський номер 178, температура нагріва 50-60°, виробнича потужність котла від 100-200 літрів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Газовий пальник BGN-100 котла ВAR-795 з автоматикою регулювання та безпеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газовий пальник BGN-100 котла ВAR-795 з автоматикою регулювання та безпеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Газовий пальник BGN-60 для котла ВAR-550. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Шкафний розподільчий пункт (ШРП) забезпечую подачу газу до котлів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Обчислювач об’єму газу «Універсал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Лічильник газу ЛГ-К-Ех паспорт 80-160-16-01 для комерційного обліку об’ємної кількості неагресивних газів промислових підприємств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Перетворювач тиску РС-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Перетворювач вимірювання температур ПВТ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Блок телеметрії БТМ-КГ для зчитування даних по обліку спожитого газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Електрокалорифер СФОО-4-22/1т для вентиляції приміщень промислових будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Автоматизована установка хімічної деаерації води фірми «PPOMINENT» Німеччина, складається з імпульсуючого витратоміру, блокади реагенту емк.60л, насоса дозатора, лінії що всмоктує, лінії що нагнітає з інжекторним плавником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Баки розширювальні ємкістю 500 л – 3 шт для злагоджування та вирівнювання циклів підживлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Система освітлювальної та технологічної мережі 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Система заземлення TN-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Інж. мережі опалення (див. акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Насоси мережної води LPD 100-160/156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Димова труба Ø 300мм Н-15м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Запобіжні вибухові клапани 3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Клапан триходовий змішувальний Ду-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Насос ZTAP – RS 25/6 (1 один.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Насос рециркуляційний WILO TOP –S 40/4 (3 один.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Щиток 018014-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Щит ЯОУ0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Щит ЯТР - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Пост управління кнопковий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Газовий швидкодіючий газовий клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Щит сигнальний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Щит ЯРТ 220/36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Лічильник Soqo Ø 32мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Світильники НСП – 23х200 (2 один.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Світильник двухламповий – (8 один.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | Щит електромонтажний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | Теплообмінники пластинчаті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 | Манометр МП4ЦО-2,5 кПа (2шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 | Манометр МПа-6 кПа (11 од.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Манометри електричні ЭКМ-1У (2 од.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41 | Тягоміри ТнМП-52-М1-УЗ (3 од.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42 | Каналізаційні мережі зовнішні – 20 м (згідно схем); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43 | Мережа холодного водопостачання – 240 м/п (згідно схем); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44 | Тепломережі – 470 м/п (згідно схем); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45 | Мережа гарячого водопостачання – 210 м/п (згідно схем) – не працює; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46 | Електромережі- 1008 м/п (кабель АВВГ), (згідно схем); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережі газопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.47 | підземний газопровід середнього тиску довжиною 30,77 метра, , Ø 63-3,6мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48 | надземний газопровід середнього тиску довжиною 44,8 метрів Ø 57мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49 | ШРП – 2060 , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | надземний газопровід низького тиску довжиною 3 метри Ø 108мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос WILO TOP S 40/10 DM з фланцем | 27.12.2010 |  |  |  | 15146 |  |  | 1 |  | 5 079,20 |  |  | 0,00 |
| 4 | Насос TOP S 50/4 | 30.10.2008 |  |  |  | 15147 |  |  | 1 |  | 5 106,67 |  |  | 0,00 |
| 5 | Щит управління насосом ШУПН інд. | 30.09.2010 |  |  |  | 15161 |  |  | 1 |  | 2 343,32 |  |  | 0,00 |
| 6 | Блок управління ВАРТА 1-08 | 10.09.2009 |  |  |  | 15162 |  |  | 1 |  | 2 541,16 |  |  | 0,00 |
| 7 | Датчик тиску | 24.07.2006 |  |  |  | 15178 |  |  | 1 |  | 3 617,58 |  |  | 0,00 |
| 8 | Блок живлення | 24.10.2006 |  |  |  | 15179 |  |  | 1 |  | 1 723,65 |  |  | 0,00 |
| 9 | Сейф (котельня) | 01.11.2004 |  |  |  | 15194 |  |  | 1 |  | 380,50 |  |  | 23,75 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 407 799,82 |  |  | 579 116,29 |  |
| Перелік інших необоротних матеріальних активів у складі котельні, що пропонується до передачі ( рахунок -11.112.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вогнегасник ОП-5 ; |  | 283 |  |  |  |  | 1 |  | 75,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2 | Вогнегасник ОП-5 |  | 288 |  |  |  |  | 1 |  | 75,00 |  |  | 0,00 |  |
| 3 | Вогнегасник ВП-5 |  | 289 |  |  |  |  | 1 |  | 97,50 |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Вогнегасник ОП-5 |  | 292 |  |  |  |  | 1 |  | 75,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5 | Лічильник 3-х ф.електрон.НІК-2301 5-60А |  | 295 |  |  |  |  | 1 |  | 345,00 |  |  | 0,00 |  |
| 6 | Трансформатор ОМ 0,25 220/36 і |  | 297 |  |  |  |  | 1 |  | 194,67 |  |  | 0,00 |  |
| 7 | Топор |  | 300 |  |  |  |  | 1 |  | 13,63 |  |  | 0,00 |  |
| 8 | Відро пожарне |  | 301 |  |  |  |  | 1 |  | 16,67 |  |  | 0,00 |  |
| 9 | Лопата штикова |  | 302 |  |  |  |  | 1 |  | 4,58 |  |  | 0,00 |  |
| 10 | Відро пожарне |  | 303 |  |  |  |  | 1 |  | 16,67 |  |  | 0,00 |  |
| 11 | Рукав пожар. в комплекте 51м |  | 304 |  |  |  |  | 1 |  | 225,00 |  |  | 0,00 |  |
| 12 | Щит пожежний |  | 305 |  |  |  |  | 1 |  | 45,83 |  |  | 0,00 |  |
| 13 | Рукав пожар. в комплекте 51м |  | 306 |  |  |  |  | 1 |  | 225,00 |  |  | 0,00 |  |
| 14 | Ящик для піску |  | 307 |  |  |  |  | 1 |  | 241,67 |  |  | 0,00 |  |
| 15 | Багор |  | 308 |  |  |  |  | 1 |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |
| 16 | Датчик СО чадний газ (вибухозахист) |  | 320 |  |  |  |  | 1 |  | 825,00 |  |  | 0,00 |  |
| 17 | Датчик температури (вибухозахист) |  | 321 |  |  |  |  | 1 |  | 475,00 |  |  | 0,00 |  |
| 18 | Датчик СН4 метан (вибухозахист) |  | 322 |  |  |  |  | 1 |  | 775,00 |  |  | 0,00 |  |
| 19 | Датчик СН4 метан (вибухозахист) |  | 323 |  |  |  |  | 1 |  | 775,00 |  |  | 0,00 |  |
| 20 | Світильник рудниковий "Світлячок-Р |  | 30120 |  |  |  |  | 1 |  | 784,51 |  |  | 0,00 |  |
| 21 | Світильник рудниковий "Світлячок-Р" |  | 30122 |  |  |  |  | 1 |  | 784,50 |  |  | 0,00 |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 095,23 |  |  | 0,00 |  |
| Перелік обладнання у складі котельні, що пропонується до передачі ( рахунок -20.201.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Електронний регулятор температури |  |  |  | 2151 |  |  | 1 |  | 12 488,00 |  |  | 12 488,00 |  |
| 2 | Лічильник ГВ NK MWN 130 |  |  |  | 5409 |  |  | 1 |  | 6 387,84 |  |  | 6 387,84 |  |
| 3 | Датчик СН-4 метан |  |  |  | 5438 |  |  | 2 |  | 3 955,26 |  |  | 3 955,26 |  |
| 4 | Лічильник теплової енергії АВКВА-МВТ-2М-03-ЕМПР |  |  |  | 5741 |  |  | 1 |  | 40 016,30 |  |  | 40 016,30 |  |
| 5 | Напоромір ДН05100-6КПА 1,5-02м |  |  |  | 6164 |  |  | 2 |  | 2 961,16 |  |  | 2 961,16 |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 808,56 |  |  | 65 808,56 |  |

Київський міський голова						Віталій КЛИЧКО