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до рішення Київської міської  ради
№____________ від _____________

Перелік
інженерних мереж теплопостачання житлових будинків, що зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються на праві узуфрукта комунального майна комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»

	
№
з/п
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	ЦО 

	ГВП

	ЦО

	ГВП 
	

	
Голосіївський район


	1
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Голосіївський, 70
	ТЕЦ-5
	1981
	непрохідний канал
	мін. вата
	159
	
	37
	
	

	2
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б  
вул. Оріхуватська, 8 корп. 2
	К/К «просп. Голосіївський, 94/96»
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	108
	
	40
	
	

	3
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б  
вул. Оріхуватська, 8 корп. 2
	К/К «просп. Голосіївський, 94/96»
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	108/57
	
	40
	

	4
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б  
вул. Васильківська, 5/7
	К/К «Васильківська, 5/7»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	
	108/57
	
	25
	

	5
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Деміївська, 39
	Р/К «Московська-3»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	
	25
	
	

	6
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Деміївська, 39
	Р/К «Московська-3»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	
	89/57
	
	45
	

	7
	ТМ ЦО по підвалу ж/б  
просп. Лобановського, 196
	ТЕЦ-5
	1967
	непрохідний канал
	мін. вата
	108
	
	50
	
	

	8
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Касіяна Василя, 10
	ТЕЦ-5
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	
	140
	
	

	9
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Оріхуватська, 6 корп. 1
	К/К «просп. Голосіївський, 94/96»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	
	20
	
	

	10
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Оріхуватська, 6 корп. 1
	К/К «просп. Голосіївський, 94/96»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	20
	

	11
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Оріхуватська, 8/9
	К/К «просп. Голосіївський, 94/96»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	
	20
	
	

	12
	ТМ ГВП по підвалу житлового будинку вул. Оріхуватська, 8/9
	К/К «просп. Голосіївський, 94/96»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	20
	

	13
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Васильківська, 5/7
	К/К «Васильківська, 5/7»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	40
	
	

	14
	ТМ ЦО по підвалу житлового будинку вул. Васильківська, 9/14
	К/К «Васильківська, 5/7»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	50
	
	

	15
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Васильківська, 9/14
	К/К «Васильківська, 5/7»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	50
	

	16
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Лобановського Валерія, 196
	ТЕЦ-5
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100
	
	50
	

	17
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Саксаганського, 42
	СТ-1
	1957
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	
	100
	
	Транзит ЦО до б/б на вул.Сакса-ганського, 44 А та 
вул. Сакса-ганського, 44 Б

	18
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Голосіївський, 122 корп. 2
	Р/К «Московська-1»
	1961
	прохідний канал
	мін. вата
	
	89
	
	20
	

	19
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Голосіївський, 122 корп. 3
	Р/К «Московська-1»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	
	89
	
	20
	

	20
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Васильківська, 49 корп. 3
	Р/К «Московська-1»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	
	89
	
	50
	

	21
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Лятошинського 
Композитора, 4 А
	ТЕЦ-5
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	150
	
	Транзит від
БН-118 до вул. Лятошинського, 2

	22
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Лятошинського 
Композитора, 4 А
	ТЕЦ-5
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100
	
	150
	

	23
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Касіяна Василя, 10
	ТЕЦ-5
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100
	
	140
	Транзит від 
БН-118

	24
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Здановської Юлії, 34/1 А
	Р/К «Московська-1»
	1960
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	
	120
	
	Транзит від виносного бойлера (вул. Здановської, 34) до б/б вул. Здановсь-
кої, 34 к. 2

	25
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Здановської Юлії, 34/1 А
	Р/К «Московська-1»
	1960
	прохідний канал
	мін. вата
	
	76
	
	120
	

	26
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Лятошинського 
Композитора, 4 А
	ТЕЦ-5
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	150
	
	Транзит від
БН-118 до вул.Лятошинсь-кого, 8

	27
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Лятошинського 
Композитора, 4 А
	ТЕЦ-5
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100
	
	150
	

	28
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Велика Китаївська, 6
	Р/К «Московська-4»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	
	66
	
	Транзит до б/б № 9, 11 на просп. Науки

	29
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Велика Китаївська, 6
	Р/К «Московська-4»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	
	76
	
	64
	

	30
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Новопирогівська, 33
	К/К «Набережно-Корчуватська, 84»
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	
	60
	
	Транзит до будинку на 
вул. Ходосівська,  34

	31
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Новопирогівська, 33
	К/К «Набережно-Корчуватська, 84»
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	
	50
	
	60
	

	
Дарницький район 


	1
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Вербицького, 26
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	14,0
	 
	

	2
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Вербицького, 26
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	14,0
	

	3
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Вербицького, 22/1
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	14,0
	 
	

	4
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Вербицького, 22/1
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	14,0
	

	5
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Вірменська, 3
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	28,0
	 
	

	6
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Вірменська, 3
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/46
	 
	28,0
	

	7
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Бажана, 5-А
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1987
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	14,0
	 
	

	8
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Бажана, 5-А
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1987
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/76
	 
	14,0
	

	9
	ТМ по підвалу ж/б 
вул. Новодарницька, 4
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1956
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	 
	36,0
	 
	

	10
	ТМ по підвалу ж/б вул. Ялтинська, 22 
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1954
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	 
	24
	 
	

	11
	ТМ по підвалу ж/б вул. Заслонова, 7
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1961
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	18
	 
	

	12
	ТМ по підвалу ж/б 
вул. Чубинського, 4-А
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	13
	 
	

	13
	ТМ по підвалу ж/б 
вул. Тростянецька, 53
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	160
	 
	

	14
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Тростянецька, 53
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50
	 
	160
	

	15
	ТМ по підвалу ж/б вул. Антіпова, 3/5
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	50
	 
	60
	 
	

	16
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Антіпова, 3/5
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50
	 
	60
	

	17
	ТМ по підвалу ж/б вул. Санаторна, 18
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	80
	 
	

	18
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Санаторна, 18
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	80
	

	19
	ТМ по підвалу ж/б вул. Харченка, 23
	к/к «Геофізиків»
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	30
	 
	

	20
	ТМ по підвалу ж/б 
вул. Севастопольська, 5 та 7/13
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1958
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	100
	 
	

	21
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Севастопольська, 5 та 7/13
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1958
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	70
	 
	100
	

	
Деснянський район 


	1
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Мілютенка, 44 Б
	ТЕЦ-6 ТМ-1 
(ДТЕЦ ТМ-9)
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	2d-76
	 
	13,5
	 
	

	2
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мілютенка, 44 Б
	ТЕЦ-6 ТМ-1 
(ДТЕЦ ТМ-9)
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	13,5
	

	3
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Лісківська, 18 А
	ТЕЦ-6
	2000
	прохідний канал
	каучу-кова ізоля-ція
	2d-89
	 
	17,0
	 
	

	4
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Лісківська, 18 А
	ТЕЦ-6
	2000
	прохідний канал
	каучу-кова ізоля-ція
	 
	80/70
	 
	17,00
	

	5
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Бальзака Оноре де, 70
	ТЕЦ-6
	1989
	прохідний канал
	мін. вата
	2d-108
	 
	54,0
	 
	

	6
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Бальзака Оноре де, 70
	ТЕЦ-6
	1989
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/70
	 
	54,0
	

	7
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Сержа Лифаря, 18
	ТЕЦ-6
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	2d-76          2d-40
	 
	13,0           7,7
	 
	

	8
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Червоної Калини, 4 Г
	ТЕЦ-6
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	2d-89
	 
	12,1
	 
	

	9
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Червоної Калини, 4 Г
	ТЕЦ-6
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	12,1
	

	10
	ТМ  по підвалу ж/б 
вул. Братиславська, 18
	ТЕЦ-6 ТМ-1 
(ДТЕЦ ТМ-9)
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	2d-89
	 
	40,6
	 
	

	
Дніпровський район 


	1
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Празька, 27
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	107,0
	 
	 

	2
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Празька, 27
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/76
	 
	107,0
	 

	3
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Празька, 23
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1965
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	70/25
	 
	 

	4
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Празька, 23
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1965
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	95,0
	 

	5
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Празька, 8
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	14,0
	 

	6
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Азербайджанська, 4
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	66,0
	 
	 

	7
	 ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Азербайджанська, 2
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	57,0
	 
	 

	8
	 ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Азербайджанська, 2
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	57,0
	 

	9
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Алматинська, 101
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	65,0
	 
	 

	10
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Алматинська, 101
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	65,0
	 

	11
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Празька, 29/1
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	42,0
	 
	 

	12
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Празька, 29/1
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	42,0
	 

	13
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Празька, 29
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	 
	107,0
	 
	 

	14
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Празька, 29
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1966
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76
	 
	107,0
	 

	15
	ТМ по підвалу ж/б вул. Празька, 19
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	20,0
	 
	 

	16
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Празька, 19
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108
	 
	20,0
	 

	17
	ТМ ГВП по підвалу ж/ж 
вул. Празька, 24
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1969
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	108
	 
	81,0
	 

	18
	ТМ по підвалу ж/б 
вул. Краківська, 10
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	12,0
	 
	 

	19
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Краківська, 10
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	12,0
	 

	20
	ТМ по підвалу ж/б 
вул. Краківська, 12
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	12,0
	 
	 

	21
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Краківська, 12
	ТОВ «Євро-Реконструкція»
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	12,0
	 

	22
	ТМ по підвалу ж/б 
вул. Березняківська, 22-Б
	ТЕЦ-5
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	30,0
	 
	 

	23
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Березняківська, 22-Б
	ТЕЦ-5
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	30,0
	 

	[bookmark: _Hlk226815358]	
Оболонський район 


	1
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул.  Лук’яненка , 29 а до ІТП 
просп. Оболонський, 28 в
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	150
	 
	 

	2
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
вул.  Лук’яненка , 29 а до ІТП
просп.  Оболонський, 28 в
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	150
	 

	3
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул.  Лук’яненка, 2 д 
	СТ-2
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	17
	 
	 

	4
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Героїв Дніпра, 19 
	СТ-2
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	105
	 
	 

	5
	ТМ ЦО по підвалу буд. вул. Зої Гайдай, 6 до буд.  вул. Зої Гайдай, 4
	СТ-2
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	100
	 
	 

	6
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б вул. Героїв Дніпра, 16 
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	45
	 
	 

	7
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б вул. Героїв Дніпра, 16 
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	45
	 

	8
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Зої Гайдай, 2 а та по підвалу буд. вул. Зої Гайдай, 6 а
	СТ-2
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	180
	 
	 

	9
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б вул. Зої Гайдай, 2 а та  по підвалу буд. 
вул. Зої Гайдай, 6 а
	СТ-2
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	180
	 

	10
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Північна, 28 
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	65
	 
	 

	11
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Прирічна, 9 а 
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	159
	 
	55
	 
	 

	12
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Прирічна, 9 а 
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/76
	 
	55
	 

	13
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Північна, 10 
	СТ-2
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	65
	 
	 

	14
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Прирічна, 27 
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	15
	 
	 

	15
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Автозаводська, 17  до зов. ст. буд. вул. Автозаводської, 19
	СТ-2
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	76/57
	 
	70
	 
	 

	16
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул.  Івашкевича, 5 
	СТ-2
	1959
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	112
	 
	 

	17
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул.  Івашкевича, 5 
	СТ-2
	1959
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	57
	 
	112
	 

	18
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Мукачівська, 14 
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	159
	 
	100
	 
	 

	19
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мукачівська, 14 
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76
	 
	100
	 

	20
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Попова, 8 а 
	к/к «Попова, 4»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	30
	 
	 

	21
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Попова, 8 а 
	к/к «Попова, 4»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/57
	 
	30
	 

	22
	ТМ  по підвалу ж/б вул. Макіївська, 7 
	 РК «Мінська»
	1985
	прохідний канал
	мін. вата
	273
	 
	26
	 
	 

	23
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Вишгородська, 46 в 
	к/к «Вишгородська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	35
	 
	 

	24
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Вишгородська, 46 в 
	к/к «Вишгородська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	35
	 

	25
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Дубровицька, 7 
	к/к «Вишгородська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	20
	 
	 

	26
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Дубровицька, 7
	к/к «Вишгородська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	20
	 

	27
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Вишгородська, 44 б 
	к/к «Вишгородська»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	95
	 
	 

	28
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Вишгородська, 44 б 
	к/к «Вишгородська»
	1962
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	95
	 

	29
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Вишгородська, 46 
	к/к «Вишгородська»
	1963
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	77
	 
	 

	30
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б
 вул. Вишгородська, 46 
	к/к «Вишгородська»
	2015
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	63/100, 90/125
	 
	77
	

	31
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Павличка, 3 
	 РК «Мінська»
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	159
	 
	93
	 
	

	32
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Павличка, 3 б 
	РК «Мінська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	70
	 
	

	33
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Павличка, 3 в 
	РК «Мінська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	159
	 
	60
	 
	 

	34
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Полярна, 7 
	РК «Мінська»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	145
	 
	 

	35
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Полярна, 7 
	 РК «Мінська»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/76
	 
	145
	 

	36
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Литовський, 10 
	РК «Мінська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	50
	 
	 

	37
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Павличка, 8 та 8 а 
	 РК «Мінська»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/76
	 
	90
	 

	38
	ТМ ЦО по підвалу 
просп. Павличка,10 а 
	 РК «Мінська»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	100
	 
	 

	39
	ТМ ГВП по підвалу 
просп. Павличка,10 а 
	 РК «Мінська»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	100
	 

	40
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Панча, 3 
	СТ-2
	1989
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	50
	 
	 

	41
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Панча, 3 
	СТ-2
	1989
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	50
	 

	42
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Панча, 7 
	СТ-2
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	90
	 
	 

	43
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Панча, 7 
	СТ-2
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	90
	 

	44
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Панча, 9 
	СТ-2
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	60
	 
	 

	45
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Панча, 9 
	СТ-2
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	60
	 

	46
	ТМ ЦО по підвалу  ж/б 
вул.  Лук’яненка , 2 к
	СТ-2
	1985
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	38
	 
	 

	47
	ТМ ГВП по підвалу  ж/б 
вул.  Лук’яненка , 2 к
	СТ-2
	1985
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	38
	 

	48
	ТМ ЦО по підвалу  ж/б 
просп. Івасюка, 56 до ТК 429/9-1-14 а
	СТ-2
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	15
	 
	 

	49
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп.  Івасюка, 54 а
	СТ-2
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	25
	 
	 

	50
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп.  Івасюка , 54 а
	СТ-2
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	25
	 

	51
	ТМ ЦО по підвалу буд. 
вул. Прирічна, 29 до зов. стін. буд. 
вул. Прирічна, 27 є
	СТ-2
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	120
	 
	 

	52
	ТМ ГВП по підвалу буд.вул. Прирічна, 29 до зов. стін.  буд.
вул. Прирічна, 27 є
	СТ-2
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	120
	 

	53
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Зої Гайдай, 9/8
	СТ-2
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	105
	 
	 

	54
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Зої Гайдай, 9/8
	СТ-2
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	105
	 

	55
	ТМ ГВП по підвалу  ж/б 
просп. Оболонський, 34
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/57
	 
	94
	 

	56
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Оболонський, 36 а
	СТ-2
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	20
	 
	 

	57
	ТМ ЦО по підвалу  ж/б 
вул. Північна, 30
	СТ-2
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	 
	25
	 
	 

	58
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Приозерна, 12 а
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	159
	 
	15
	 
	 

	59
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Приозерна, 12 а
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	159/89
	 
	15
	 

	
Подільський район 


	1
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Кирилівська, 124  
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	120
	

	2
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Троїцько-Кирилівська, 14 а, б  
	СТ-2
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	130
	

	3
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Сирецька, 30/1    
	СТ-2
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/57
	 
	140
	

	4
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Тульчинська, 9    
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89
	 
	120
	

	5
	ТМ  ГВП по підвалу  ж/б 
вул. Захарівська, 2 
	СТ-2
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/57
	 
	100
	

	6
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Копилівська, 10 а 
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	30
	 
	

	7
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Копилівська, 10 а 
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	30
	

	8
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Копилівська, 12 а 
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	30
	 
	

	9
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Копилівська, 12 а 
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	30
	

	10
	ТМ ЦО по підвалу  ж/б 
вул. Копилівська, 2 а
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	30
	 
	

	11
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Петропавлівська, 11 
	СТ-2
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	30
	 
	

	12
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Петропавлівська, 15 
	СТ-2
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	30
	 
	

	13
	ТМ ЦО  по підвалу  ж/б 
вул. Троїцько-Кирилівська, 14 
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	20
	 
	

	14
	ТМ ГВП по підвалу  ж/б 
вул. Троїцько-Кирилівська, 14 
	СТ-2
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	20
	

	15
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Кирилівська, 115/2 в сторону ж/б вул.  Кирилівська, 115/1
	СТ-2
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	30
	 
	

	16
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Кирилівська, 115/2 в сторону ж/б вул.  Кирилівська, 115/1
	СТ-2
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	30
	

	17
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26-А
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	20
	 
	

	18
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26-Б 
	РК «Виноградар»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	40
	 
	

	19
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26-Б 
	РК «Виноградар»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	40
	

	20
	 ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
просп. Свободи, 28-А 
	РК «Виноградар»
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	15
	 
	

	21
	 ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
просп. Свободи, 28-А
	РК «Виноградар»
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	15
	

	22
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 80-А 
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	30
	 
	

	23
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 80-А
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	133/108
	 
	30
	

	24
	 ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 80-Б 
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	80
	 
	

	25
	 ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 80-Б
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/76
	 
	80
	

	26
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 8 
	РК «Виноградар»
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	2х133
	 
	80
	 
	

	27
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 8 
	РК «Виноградар»
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/108
	 
	80
	

	28
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 8 
	РК «Виноградар»
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	25
	 
	

	29
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 8 
	РК «Виноградар»
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	25
	

	30
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Їжакевича, 14
	РК «Вітряні гори»
	1976
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	15
	 
	

	31
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Лесі Українки, 15 
	РК «Вітряні гори»
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	15
	 
	

	32
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б
 вул. Їжакевича, 5/9 
	РК «Вітряні гори»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	15
	 
	

	33
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Їжакевича, 5/9 
	РК «Вітряні гори»
	1981
	прохідний канал л
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	15
	

	34
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Перемишльська, 1 
	РК «Вітряні гори»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	15
	 
	

	36
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Перемишльська, 1 В 
	РК «Вітряні гори»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	37
	ТМ  ЦО  від зовн. ст. ЦТП 
вул. Перемишльська, 2 Б до зовн. ст. ж/б вул. Перемишльська, 2 Б
	РК «Вітряні гори»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	 2х89
	 
	36
	 
	

	38
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Перемишльська, 2 Б 
	РК «Вітряні гори»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	26
	 
	

	39
	ТМ  ГВП  від ЦТП 
вул. Перемишльська, 2 Б до зовн ст. ж/б вул. Перемишльська, 2 Б та по підвалу ж/б вул. Перемишльська, 2 Б 
	РК «Вітряні гори»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/76
	 
	62
	

	40
	ТМ  ГВП  по підвалу 
вул. Полкова, 74/76 (А)  та до зовн. ст. ж/б вул. Полкова, 74
	к/к «Полкова, 57»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	90
	

	41
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Полкова, 72 
	к/к «Полкова, 57»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х159
	 
	20
	 
	

	42
	ТМ   ЦО по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32 (підʼїзд 1-4) та по підвалу ж/б просп. Гонгадзе, 32-А (під'їзд 1-3)                                                   
	РК «Вітряні гори»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108               
	 
	75
	 
	

	43
	ТМ    ГВП   по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32 (підʼїзд 1-4) та по підвалу ж/б просп. Гонгадзе, 32-А (підʼїзд 1-3)                                                     
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57              
	 
	75
	

	44
	 ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32-В 
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	15
	 
	

	45
	 ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32-В
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	15
	

	46
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32-Б 
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	15
	 
	

	47
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32-Б 
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	15
	

	48
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32-Г
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	15
	 
	

	49
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
просп. Гонгадзе, 32-Г
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/89
	 
	15
	

	50
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
пров. Межовий, 3 
	РК «Виноградар»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	40
	 
	

	51
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 88-Б 
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	15
	 
	

	52
	ТМ   ГВП   по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 88-Б
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	15
	

	53
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 80-В
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	15
	 
	

	54
	ТМ  ГВП    по підвалу  ж/б 
просп. Європейського Союзу, 80-В
	РК «Виноградар»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	15
	

	55
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Стеценка, 8
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	56
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Стеценка, 8
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	20
	

	57
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 8 а
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	20
	 
	

	58
	ТМ  ЦО   по підвалу ж/д 
вул. Виговського, 8 б
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	59
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 8 б
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	20
	

	60
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 8 в
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	61
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 8 в
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	20
	

	62
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 8 г
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	63
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 12 в
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	64
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 12 в
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	20
	

	65
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 18 а
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	66
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 18 б  та до вбуд. ЦТП  вул. Виговського, 18 б
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	67
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 18 б  та від вбуд. ЦТП  вул. Виговського, 18 б
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	20
	

	68
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 18 в
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	69
	ТМ   ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 18 в
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	20
	

	70
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 20 а та до вбуд. ЦТП  вул. Виговського, 20 а
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	71
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 20 а та від вбуд. ЦТП  вул. Виговського, 20 а
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	20
	

	72
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 20 б 
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	73
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 20 б
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	20
	

	74
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Виговського, 20 в
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	75
	ТМ ЦО 218 до зов.ст. ж/б 
вул. Петропавлівська, 56 а 
	РК «Сирець-2»
	2014
	непрохідний канал
	ПІТ
	2х89/160
	 
	12,5
	 
	

	76
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б  
вул. Петропавлівська, 56 а  
	РК «Сирець-2»
	1969
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	30
	 
	

	77
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б  
вул. Петропавлівська, 56 а  
	РК «Сирець-2»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	30
	 
	

	78
	 ТМ  ЦО  зов.ст. ж/б вул. Петропавлівська, 56 а - зов.ст. ж/б  вул. Петропавлівська, 58
	РК «Сирець-2»
	2014
	непрохідний канал
	ПІТ
	2х76/
140  
	 
	17
	 
	

	79
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б  
вул. Петропавлівська, 58 
	РК «Сирець-2»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	30
	 
	

	80
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б  
вул. Петропавлівська, 58
	РК «Сирець-2»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	30
	

	81
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Їжакевича 1/24
	РК «Вітряні гори»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	50
	
	60
	
	

	82
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Перемишльська, 7
	РК «Вітряні гори»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	30
	

	83
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Перемишльська, 13/16
	РК «Вітряні гори»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	150
	
	30
	
	

	84
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Копилівська, 10 Б
	СТ-2
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	
	120
	
	

	85
	ТМ ГВП по підвалу ж/б
 вул. Копилівська, 10 Б
	СТ-2
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	60
	

	86
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Копилівська, 12 Б
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	
	30
	
	

	87
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Копилівська, 12 Б
	СТ-2
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	
	89/57
	
	30
	

	88
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Олени Теліги, 51
	РК «Сирець -2»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	50
	
	140
	
	

	89
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Олени Теліги, 55
	РК «Сирець -2»
	1974
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	
	100
	
	

	90
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Олени Теліги, 55
	РК «Сирець -2»
	1974
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	50
	

	91
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Виговського, 12
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	6
	

	92
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Виговського, 18
	РК «Нивки»
	1966
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	50
	
	65
	

	93
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Полкова, 74/76 А
	к/к «Полкова, 57»
	1992
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	89/76
	
	80
	

	94
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Кирилівська, 109 В/1
	СТ-2
	1957
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	
	160
	
	

	95
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Новомостицька, 2 В
	РК «Виноградар»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	89/76
	
	100/100
	
	

	96
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Новомостицька, 2 Б
	РК «Виноградар»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	89/76
	
	100/100
	
	

	97
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Новомостицька, 2 А
	РК «Виноградар»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	89/76
	
	100/100
	
	

	98
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Мостицька, 14
	РК «Виноградар»
	1989
	прохідний канал
	мін. вата
	89/76
	
	50/50
	
	

	99
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
пров. Бондарський, 19
	СТ-2
	1978
	непрохідний канал
	мін. вата
	89
	
	40
	
	

	100
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Свободи, 2В
	РК «Виноградар»
	1987
	прохідний канал
	мін. вата
	32
	
	40
	
	

	101
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Свободи, 15/1
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	89/76
	
	100/100
	
	

	102
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Кирилівська, 116
	СТ-2
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	89
	
	30
	
	

	103
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Георгія Гонгадзе, 20 Д
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	
	30
	
	

	104
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Георгія Гонгадзе, 20 Д
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	30
	

	105
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Георгія Гонгадзе, 32 А
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	30
	
	

	106
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Георгія Гонгадзе, 32 А
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100/63
	
	15/15
	

	107
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Георгія Гонгадзе, 32 Б
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	30
	
	

	108
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Георгія Гонгадзе, 32 Б
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100/63
	
	15/15
	

	109
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Георгія Гонгадзе, 32 В
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	30
	
	

	110
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Георгія Гонгадзе, 32 В
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100/63
	
	15/15
	

	111
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Георгія Гонгадзе, 32 Г
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	
	30
	
	

	112
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Георгія Гонгадзе, 32 Г
	РК «Виноградар»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100/63
	
	15/15
	

	113
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 64
	РК «Виноградар»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	80/80
	
	210/210
	
	

	114
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Європейського Союзу, 64
	РК «Виноградар»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	
	89/50
	
	210/210
	

	115
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Василя Порика, 15 А
	РК «Виноградар»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	100/76
	
	20
	
	

	116
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Василя Порика, 15 А
	РК «Виноградар»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	
	100/76
	
	20
	

	117
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Їжакевича, 21
	РК «Вітряні гори»
	1956
	прохідний канал
	мін. вата
	50
	
	14
	
	

	118
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26 А
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	50
	
	20
	
	

	119
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26 Б
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	50/32
	
	70/70
	
	

	120
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26 Б
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	
	50/32
	
	70/70
	

	121
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26 Б
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	32/32
	
	35/35
	
	

	122
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Світлицького, 26 Б
	РК «Виноградар»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	
	50/63
	
	15/15
	

	123
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Стеценка, 4
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	76
	
	88
	
	

	124
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Стеценка, 4
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	50
	
	10
	

	125
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Байди Вишневецького, 25
	РК «Вітряні гори»
	1958
	непрохідний канал
	мін. вата
	63
	
	10
	
	

	126
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Байди Вишневецького, 29
	РК «Вітряні гори»
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	50
	
	50
	
	

	127
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Байди Вишневецького, 29
	РК «Вітряні гори»
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	50
	
	10
	

	128
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Виговського, 2
	РК «Нивки»
	1966
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	50
	
	6
	

	129
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Виговського, 12
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	80
	
	6
	

	130
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Виговського, 18
	РК «Нивки»
	1966
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	50
	
	65
	

	131
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Тираспольська, 43 Г
	РК «Нивки»
	1976
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	
	15/15
	
	

	132
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Тираспольська, 43 Г
	РК «Нивки»
	1976
	непрохідний канал
	мін. вата
	
	78
	
	15/15
	

	133
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Мостицька, 14 (ЖБК)
	РК «Виноградар»
	1989
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	
	137/137
	
	

	
Святошинський район 


	1
	ТМ ЦО від врізки на буд. вул. Тулузи, 3 до зовн. стін. буд. Тулузи, 3
	РК «М. Борщагівка»
	1987
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	 
	15,0
	 
	

	2
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Чорнобильська, 11 
	СТ «Біличі»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	30
	 
	

	3
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Чорнобильська, 11 
	СТ «Біличі»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	30
	

	4
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Булаховського, 30-Б 
	СТ «Біличі»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	30
	 
	

	5
	ТМ   ГВП по підвалу ж/б 
вул. Булаховського, 30-Б  
	СТ «Біличі»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/76
	 
	30
	

	6
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Депутатська, 25 
	к/к «Краснова, 8 а»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	70
	 
	

	7
	ТМ   ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Депутатська, 25 
	к/к «Краснова, 8 а»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/57
	 
	70
	

	8
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
просп. Берестейський, 122-А 
	к/к «Краснова, 8 а»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	45
	 
	

	9
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 17 е
	РК «Нивки»
	1963
	прохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	50
	 
	

	10
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 17 е
	РК «Нивки»
	1963
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	50
	

	11
	ТМ ЦО  про підвалу ж/б 
вул. Мрії, 11 б
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	30
	 
	

	12
	ТМ  ГВП   про підвалу ж/б 
вул. Мрії, 11 б
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	30
	

	13
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 
9 а  до вбуд. ЦТП вул. Мрії, 9 а
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	60
	 
	

	14
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б вул. Мрії, 
9 а  від вбуд. ЦТП вул. Мрії, 9 а
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	60
	

	15
	ТМ  ЦО від ТК 224 до зовн. ст.  ж/б вул. Мрії, 9 та по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 9                                                    
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х159     
	 
	20
	 
	

	16
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б вул. Мрії, 9 до вбуд. ЦТП вул. Мрії, 9 
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	  2х89
	 
	10
	 
	

	17
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б вул. Мрії, 9  
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	  2х89
	 
	60
	 
	

	18
	ТМ   ГВП   від  вбуд. ЦТП  
вул. Мрії, 9 по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 9 
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	 89/76
	 
	15
	

	19
	ТМ  ЦО від  ТК 223 б до зовн. ст.  ж/б вул. Мрії, 7 а та  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 7 а
	РК «Нивки»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	70
	 
	

	20
	ТМ  ГВП  по підвалу  ж/б 
вул. Мрії, 7 а
	РК «Нивки»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	108/76
	 
	30
	

	21
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Львівська, 1/9 
	РК «Депутатська, 2»
	1981
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	60
	 
	

	22
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Львівська, 1/9 
	РК «Депутатська, 2»
	1981
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	30
	

	
23
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	280,0
	 
	

	24
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	280
	

	25
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 21-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	46,0
	 
	

	26
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 21-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1983
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/40
	 
	46,0
	

	27
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 25
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	30,0
	 
	

	28
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 25
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/25
	 
	30,0
	

	29
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 27
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	30,0
	 
	

	30
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 27
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/25
	 
	30,0
	

	31
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 29
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	30,0
	 
	

	32
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Симиренка, 29
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/25
	 
	30,0
	

	33
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Вахтанга Кікабідзе, 3
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50,0
	 
	

	34
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Вахтанга Кікабідзе, 4
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1982
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/63
	 
	50,0
	

	35
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Корольова Академіка, 18
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	46,0
	 
	

	36
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Корольова Академіка, 18
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	46,0
	

	37
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Корольова Академіка, 12
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	180,0
	 
	

	38
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Корольова Академіка, 12
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	180,0
	

	39
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 28
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	300
	 
	

	40
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 6-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	159
	 
	300
	 
	

	41
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 26
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	100
	 
	

	42
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 26
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	100
	

	43
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 26-А
	РР/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	100
	 
	

	44
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 26-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	100
	

	45
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 24
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	150
	 
	100
	 
	

	46
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 24
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	150
	 
	100
	

	47
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 18-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	75
	 
	

	48
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 18-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	75
	

	49
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20
	 
	

	50
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	20
	

	51
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 12
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20
	 
	

	52
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 12
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	20
	

	53
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 14
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	15
	 
	

	54
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 14
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	15
	

	55
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Литвиненко-Вольгемут, 1-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	15
	 
	

	56
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Литвиненко-Вольгемут, 1-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	15
	

	57
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Литвиненко-Вольгемут, 1-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	15
	 
	

	58
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Литвиненко-Вольгемут, 1-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	15
	

	59
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Миколи Руденка, 3
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	120
	 
	100
	 
	

	60
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Миколи Руденка, 3-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	15
	 
	

	61
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Миколи Руденка, 3-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	15
	

	62
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Миколи Руденка, 5-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	15
	 
	

	63
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Миколи Руденка, 5-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100
	 
	15
	

	64
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Миколи Руденка, 15
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	250
	 
	15
	 
	

	65
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 34
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	280
	 
	

	66
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 36
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	30
	

	67
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 38
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	30
	

	68
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 40
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	30
	

	69
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Володимира Покотила, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	360
	

	70
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Володимира Покотила, 9
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	150
	 
	360
	 
	

	71
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Миколи Руденка, 17
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	360
	

	72
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Миколи Руденка, 19
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	360
	

	73
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
бульв. Миколи Руденка, 20-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	300
	 
	

	74
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Миколи Руденка, 20-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	300
	

	75
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
бульв. Миколи Руденка, 24
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	150
	 
	150
	 
	

	76
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 1/2
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	600
	 
	

	77
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 1/2
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	600
	

	78
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	79
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	80
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 9-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	81
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 9-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	82
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 10-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	25
	

	83
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Корольова Академіка, 10-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	84
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 5-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	85
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 5-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	86
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	87
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	88
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	89
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	90
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Г
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	91
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Г
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	92
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Д
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	93
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Д
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	94
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Є
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	300
	 
	

	95
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 9-Є
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	300
	

	96
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 2
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	150
	 
	150
	 
	

	97
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 2-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	150
	 
	720
	 
	

	98
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 2-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	720
	

	99
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 6
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	150
	 
	300
	 
	

	100
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 6
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	300
	

	101
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 8
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	150
	 
	300
	 
	

	102
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 8
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	300
	

	103
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	100
	 
	

	104
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Кучера, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	100
	

	105
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Литвиненка-Вольгемут, 2-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	106
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Литвиненка-Вольгемут, 2-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	107
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	300
	 
	

	108
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	300
	

	109
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	110
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	111
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	200
	 
	

	112
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	200
	

	113
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-Г
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	114
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1-Г
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	115
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1/5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	700
	 
	

	116
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 1/5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	700
	

	117
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького,  4
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	300
	 
	

	118
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 4
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	300
	

	119
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 6
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	120
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 6
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	121
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 8
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	122
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 8
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	123
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	300
	 
	

	124
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Василя Доманицького, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	300
	

	125
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 2-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	400
	 
	

	126
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 2-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	400
	

	127
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 2/1
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	600
	 
	

	128
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 2/1
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	600
	

	129
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 8
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	50
	 
	

	130
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 8
	РР/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	50
	

	131
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	500
	 
	

	132
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	500
	

	133
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 12
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	600
	 
	

	134
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 12
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	600
	

	135
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 12-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	600
	 
	

	136
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 12-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	600
	

	137
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 16
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	600
	 
	

	138
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Івана Дзюби, 16
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	600
	

	139
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Жмеринська, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	60
	 
	

	140
	ТМ ГВП по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 4
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	120
	

	141
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 4-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	120
	 
	

	142
	ТМ ГВП по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 4-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	120
	

	143
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 4-Г
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	60
	 
	

	144
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 5/8
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	120
	 
	

	145
	ТМ ГВП по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 5/8
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	120
	

	146
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 13
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	180
	 
	

	147
	ТМ ГВП по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 13
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	180
	

	148
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 13-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	120
	 
	90
	 
	

	149
	ТМ ГВП по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 13-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	90
	

	150
	ТМ ЦО по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 13-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	90
	 
	

	151
	ТМ ГВП по підвалу ж/б бульв. Жуля Верна, 13-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50
	 
	90
	

	152
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 2
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	2002
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	120
	

	153
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 6
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1975
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	210
	 
	

	154
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 4
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	90
	 
	

	155
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 4
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	90
	

	156
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	60
	 
	

	157
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 10
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	60
	

	158
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 10-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1975
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	60
	 
	

	159
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 10-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1975
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	60
	

	160
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 12
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	60
	

	161
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 14
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	60
	 
	

	162
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 14
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	60
	

	163
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 16
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	120
	 
	

	164
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 16
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	120
	

	165
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 18
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	120
	 
	

	166
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 18
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	120
	

	167
	ТМ ЦО від врізки на буд. 
вул. Тулузи, 3 до зовн. стін буд. 
вул. Тулузи, 3
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1987
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	 
	15
	 
	

	168
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Тулузи, 3
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1987
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	60
	

	169
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Тулузи, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	60
	 
	

	170
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Тулузи, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	60
	

	171
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Тулузи, 16
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	180
	 
	

	172
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Тулузи, 16
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	180
	

	173
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 10-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	120
	 
	

	174
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 10-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	120
	

	175
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 10-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	120
	 
	

	176
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 10-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1971
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	120
	

	177
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 12-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	120
	 
	

	178
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 12-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	89/50
	 
	120
	

	179
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 50-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	180
	 
	

	180
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 50-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1970
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	180
	

	181
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 54
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	60
	 
	

	182
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 54
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	60
	

	183
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 56
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	60
	 
	

	184
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Зодчих, 56
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1969
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	60
	

	185
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 1-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	120,0
	 
	

	186
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 1-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	120,0
	

	187
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 3/1
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	120,0
	 
	

	188
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 3/1
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	120,0
	

	189
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	190
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	191
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 9
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	192
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Якуба Коласа, 9
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	193
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 1-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	194
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 1-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	195
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 1-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	196
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 1-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	197
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 1-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	198
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 1-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	199
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	40,0
	 
	

	200
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	40,0
	

	201
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 5-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	40,0
	 
	

	202
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 5-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	40,0
	

	203
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 7-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	40,0
	 
	

	204
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Героїв Космосу, 7-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	40,0
	

	205
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Жмеринська, 18
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	206
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Жмеринська, 18
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	207
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Жмеринська, 32
	 Р/К «Микільська Борщагівка»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	120,0
	 
	

	208
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Жмеринська, 32
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	120,0
	

	209
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 3
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	40,0
	 
	

	210
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 3
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	40,0
	

	211
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	212
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	213
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	214
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 7
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	215
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 9
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	216
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Петра Курінного, 9
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	217
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	120,0
	 
	

	218
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	120,0
	

	219
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 7-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	220
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 7-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	221
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 7-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	222
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 7-В
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	223
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 9-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	40,0
	 
	

	224
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 9-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	40,0
	

	225
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 9-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	200,0
	 
	

	226
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 9-Б
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	200,0
	

	227
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 11-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	40,0
	 
	

	228
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Гната Юри, 11-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	40,0
	

	229
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Кіпріанова, 6-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	20,0
	 
	

	230
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Кіпріанова, 6-А
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1984
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	20,0
	

	231
	ТМ ЦО по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 4
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	450,0
	 
	

	232
	ТМ ГВП по підвалу ж/б просп. Леся Курбаса, 5
	Р/К «Микільська Борщагівка»
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/50
	 
	450,0
	

	233
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
просп. Берестейський, 148/1
	СТ «Біличі»  
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	60
	60
	

	234
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
просп. Берестейський, 148/1
	СТ «Біличі»   
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	60
	

	235
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Ірпінська, 62
	СТ «Біличі»  
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	80
	80
	

	236
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Ірпінська, 62
	СТ «Біличі»   
	1990
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	80
	

	237
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Львівська, 51
	К/К «Верховинна,80-Б» 
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	120
	120
	

	238
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Львівська, 51
	К/К «Верховинна,80-Б» 
	1968
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	80/50
	 
	120
	

	239
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 69
	Р/К «Центральна» 
	1962
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	60
	 
	

	240
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 69
	Р/К «Центральна»  
	1962
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	60
	

	241
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 67
	Р/К «Центральна»  
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	-
	30
	 
	

	242
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 67
	Р/К «Центральна»  
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	30
	

	243
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 65
	Р/К «Центральна» 
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	-
	30
	30
	

	244
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 65
	Р/К «Центральна»  
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	30
	

	245
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 63
	Р/К «Центральна»  
	1962
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	-
	30
	30
	

	246
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 63
	Р/К «Центральна»  
	1962
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	30
	

	247
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 71
	Р/К «Центральна» 
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	60
	

	248
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 73
	Р/К «Центральна»  
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	60
	

	249
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 75
	Р/К «Центральна»  
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	65
	

	250
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 59
	Р/К «Центральна»  
	1961
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	100
	100
	

	251
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
бульв. Академіка Вернадського, 59
	Р/К «Центральна» 
	1961
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	100
	

	252
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Академіка Доброхотова, 2
	Р/К «Центральна»  
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	30
	 
	

	253
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 2
	Р/К «Центральна»  
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	30
	

	254
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 8
	Р/К «Центральна»  
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	25
	

	255
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 12
	Р/К «Центральна» 
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	20
	

	256
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 11
	Р/К «Центральна»  
	1977
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	20
	

	257
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Академіка Доброхотова, 1-Б
	Р/К «Центральна»  
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	25
	 
	

	258
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 1-Б
	Р/К «Центральна»  
	1979
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	25
	

	259
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 7
	Р/К «Центральна» 
	1972
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	30
	

	260
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Академіка Доброхотова, 5
	Р/К «Центральна»  
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	30
	 
	

	261
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 5
	Р/К «Центральна»  
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	30
	

	262
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Академіка Доброхотова, 26
	Р/К «Центральна»  
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	15
	

	263
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мирослава Поповича, 8
	Р/К «Центральна» 
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	20
	

	264
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мирослава Поповича, 10
	Р/К «Центральна»  
	1964
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	50/40
	 
	80
	

	265
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Мирослава Поповича, 15
	Р/К «Центральна»  
	1992
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	80
	 
	

	266
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мирослава Поповича, 15
	Р/К «Центральна»  
	1992
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	80
	

	267
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Серпова, 16
	Р/К «Центральна»  
	1960
	непрохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	20
	20
	

	268
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Серпова, 16
	Р/К «Центральна»  
	1960
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	20
	

	269
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Михайла Котельникова, 89
	К/К «Верховинна,80-Б»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	80
	 
	60
	 
	

	270
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Михайла Котельникова, 89
	К/К «Верховинна,80-Б»
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/50
	 
	60
	

	271
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Олега Мудрака, 39
	СТ «Біличі»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/76
	 
	120
	

	272
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Булаховського, 40
	СТ «Біличі»
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/76
	 
	70
	

	273
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Булаховського, 30-32
	СТ «Біличі»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/76
	 
	50
	

	274
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Булаховського, 34-36
	СТ «Біличі»
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	100/76
	 
	50
	

	275
	ТМ ЦО по підвалу ж/б  
вул. Берковецька, 6
	К/К «Берковецька,6а»
 
	1973
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	30,0
	 
	

	276
	ТМ ЦО по підвалу ж/б  вул. Мрії, 7
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	70,0
	 
	

	277
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 11-А
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	120,0
	 
	

	278
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 11-А
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/-
	 
	120,0
	

	279
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 11-Д
	Р/К «Нивки»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	160,0
	 
	

	280
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 11-Д
	Р/К «Нивки»
	1988
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76
	 
	160,0
	

	281
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 13-А
	Р/К «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	70,0
	 
	

	282
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 13-А
	Р/К «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76
	 
	70,0
	

	283
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 17-А
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	90,0
	 
	

	284
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 17-А
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76
	 
	90,0
	

	285
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 17-Г
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	100,0
	 
	

	286
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 17-Г
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76
	 
	100,0
	

	287
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 17-Б
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	80,0
	 
	

	288
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 17-Б
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	 
	 
	80,0
	

	289
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 17-Д
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	90,0
	 
	

	290
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 17-Д
	Р/К «Нивки»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	 
	 
	90,0
	

	291
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Рене Декарта, 14
	Р/К «Веркон»
	1950
	непрохідний канал
	мін. вата
	100
	 
	75,0
	 
	

	292
	ТМ ГВП по підвалу ж/б вул. Рене Декарта, 14
	Р/К «Веркон»
	1950
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	75,0
	

	293
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Депутатська, 6
	Р/К «Депутатська,2»
	1987
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	60
	

	294
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Депутатська, 25
	К/К «Краснова,8а»
	1967
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	76/57
	 
	70
	

	295
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Авіаконструкторська, 19
	Р/К «Депутатська,2»
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	25
	 
	

	296
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Авіаконструкторська, 21
	Р/К «Депутатська,2»
	1961
	непрохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	5
	 
	

	297
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Авіаконструкторська, 23
	Р/К «Депутатська,2»
	1960
	непрохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	25
	 
	

	
Солом’янський район


	1
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Липківського, 7
	СТ-1
	1981
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	25
	 
	 

	2
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Ратушного, 29 а
	СТ-1
	1974
	прохідний канал
	мін. вата
	 
	57
	 
	70
	 

	3
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Міцкевича,6 та підвалу ж/б 
вул. Світличного, 8
	СТ-1
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	 
	24
	 
	 

	4
	ТМ ЦО по  підвалу ж/б 
вул. Докучаївська, 11
	СТ-1
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	50
	 
	 

	5
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Мокра, 2
	СТ-1
	1976
	прохідний канал
	мін. вата
	89
	 
	45
	 
	 

	6
	ТМ РМ по підвалу ж/б 
вул. Кавказька, 9
	СТ-1
	1978
	прохідний канал
	мін. вата
	108
	 
	14
	 
	 

	
Шевченківський район 


	1
	ТМ   ЦО ТК 505 до ж/б вул. Ольжича, 21 та по підвалу ж/б вул. Ольжича, 21
	РК «Сирець»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	50
	 
	

	2
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Ольжича, 21
	РК «Сирець»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/-
	 
	14
	

	3
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Ольжича, 15
	РК «Сирець»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	30
	 
	

	4
	ТМ   ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Ольжича, 15
	РК «Сирець»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	30
	

	5
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Ольжича, 7
	РК «Сирець»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	20
	 
	

	6
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Ольжича, 7
	РК «Сирець»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/-
	 
	20
	

	7
	ТМ від ТК 517  до вбуд. ЦТП 
вул. Теліги, 23 а
	РК «Сирець»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	29
	 
	

	8
	ТМ ЦО  по підвалу  ж/б
 вул. Теліги, 23 а  до  ТК 517/1 
	РК «Сирець»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	31
	 
	

	9
	ТМ  ГВП від вбуд. ЦТП 
вул. Теліги, 23 а до ТК 517/1
	РК «Сирець»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/-
	 
	31
	

	10
	ТМ   від ТК 516 до вбуд. ЦТП 
вул. Теліги, 21 а  та по підвалу  ж/б вул. Теліги, 21 а    
	РК «Сирець»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89                     
	 
	47
	 
	

	11
	ТМ  ГВП по підвалу  ж/б 
вул. Теліги, 21 а  
	РК «Сирець»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	10
	

	12
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щусєва, 8
	РК «Сирець»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	12
	 
	

	13
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Щусєва, 8
	РК «Сирець»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	8
	

	14
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щусєва, 12
	РК «Сирець»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х57 
	 
	20
	 
	

	15
	ТМ  від ТК 513 до  вбуд. ЦТП 
вул. Родини Глаголєвих, 18 а та по підвалу ж/б вул. Родини 
Глаголєвих, 18 а
	РК «Сирець»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	16
	ТМ   ГВП   по підвалу ж/б вул. Родини Глаголєвих, 18 а
	РК «Сирець»
	1969
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	5
	

	17
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Теліги, 55
	РК «Сирець-2»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	60
	 
	

	18
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Теліги, 55
	РК «Сирець-2»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	60
	

	19
	ТМ  ЦО   по підвалу ж/б 
вул. Теліги, 51
	РК «Сирець-2»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	60
	 
	

	20
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Теліги, 51
	РК «Сирець-2»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	60
	

	21
	ТМ  ЦО,  по підвалу ж/б 
вул. Теліги, 41 б
	РК «Сирець-2»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	22
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Теліги, 41 б
	РК «Сирець-2»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	20
	

	23
	ТМ ЦО по підвалу ж/б 
вул. Ризька, 16  
	РК «Щусєва-Котовського»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	30
	 
	

	24
	ТМ ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Ризька, 16 
	РК «Щусєва-Котовського»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	30
	

	25
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Ризька, 16  
	РК «Щусєва-Котовського»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	60
	 
	

	26
	ТМ ГВП по підвалу ж/б 
вул. Ризька, 16  
	РК «Щусєва-Котовського»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/57
	 
	60
	

	27
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Щусєва, 35 
	РК «Щусєва-Котовського»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	6
	 
	

	28
	ТМ  до вбуд.  ЦТП вул. Щусєва, 35 та  по підвалу  ж/б вул. Щусєва, 35 
	РК «Щусєва-Котовського»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	12
	 
	

	29
	ТМ  ГВП  від вбуд. ЦТП 
вул. Щусєва, 35  по підвалу  ж/б 
вул. Щусєва, 35 
	РК «Щусєва-Котовського»
	1964   
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/-
	 
	6
	

	30
	ТМ до вбуд. ІТП вул. Братів Малакових, 5 та по підвалу  ж/б 
вул. Братів Малакових, 5 
	РК «Щусєва-Котовського»
	1964
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	20
	 
	

	31
	ТМ до вбуд. ЦТП вул. Щусєва, 44 та по підвалу  ж/б вул. Щусєва, 44  
	РК «Щусєва-Котовського»
	1969
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	32
	ТМ ГВП від вбуд. ЦТП 
вул. Щусєва, 44  по підвалу  ж/б 
вул. Щусєва, 44  
	РК «Щусєва-Котовського»
	1969
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	108/57
	 
	8
	

	33
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Безручка, 25
	м/к «Безручка, 27»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	60
	 
	

	34
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Щусєва, 15-А
	РК «Лагерна-Гонти»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	40
	 
	

	35
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б вул. Олени Теліги, 17 А
	РК «Лагерна-Гонти»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/-
	 
	15
	

	36
	ТМ  ЦО   по підвалу ж/б вул. Олени Теліги, 3 В 
	РК «Лагерна-Гонти»
	1966
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	15
	 
	

	37
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б  вул. Олени Теліги, 3 А 
	РК «Лагерна-Гонти»
	1966
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	15
	 
	

	38
	ТМ ЦО по підвалу ж/б вул. Гонти, 3 
	РК «Лагерна-Гонти»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	15
	 
	

	39
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б вул. Гонти, 3 
	РК «Лагерна-Гонти»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	15
	

	40
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б вул. Гонти, 5 
	РК «Лагерна-Гонти»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	15
	 
	

	41
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б вул. Гонти, 9 
	РК «Лагерна-Гонти»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	50
	 
	

	42
	ТМ  ЦО   по підвалу ж/б 
вул. Парково-Сирецька, 15
	РК «Лагерна-Гонти»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	15
	 
	

	43
	ТМ   ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Новоукраїнська, 2/6
	РК «Лагерна-Гонти»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х159
	 
	15
	 
	

	44
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 22 а
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89    
	 
	20
	 
	

	45
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 22 б
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89     
	 
	20
	 
	

	46
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 20 а
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	47
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б
 вул. Мрії, 20 б
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	20
	 
	

	48
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б вул. Мрії, 18 а
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	20
	 
	

	49
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 18 а
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/57
	 
	20
	

	50
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 16 ж до вбуд. ІТП 
вул. Мрії, 16 ж
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	51
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 16 г
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	20
	 
	

	52
	ТМ   ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 16 г
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	20
	

	53
	ТМ  ЦО зовн. ст.  ж/б вул. Мрії, 16 г до  зовн. ст.  ж/б вул. Мрії, 16 в та по підвалу  ж/б вул. Мрії, 16в до вузла приєднання
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89    
	 
	55
	 
	

	54
	ТМ   ГВП   зовн. ст.  ж/б 
вул. Мрії, 16 г до  зовн.ст.  ж/б 
вул. Мрії, 16 в та по підвалу  ж/б 
вул. Мрії, 16 в
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/76   
	 
	55
	

	55
	ТМ  ЦО по підвалу ж/б 
вул. Корчака, 60 
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	50
	 
	

	56
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Корчака, 60
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/89
	 
	50
	

	57
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
пров. Фузиків, 6
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х57
	 
	20
	 
	

	58
	ТМ  ГВП  по підвалу ж/б 
пров. Зеленого Клину, 6
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	57/57
	 
	40
	

	59
	ТМ  ЦО ТК 109/16 до вбуд. ЦТП  пров. Зеленого Клину, 6 та  по підвалу ж/б пров. Зеленого Клину, 6
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	72
	 
	

	60
	ТМ  ЦО по підвалу до вбуд. ІТП 
вул. Салютна, 4А
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	10
	 
	

	61
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 32/38
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х76
	 
	10
	 
	

	62
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 66а
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х159
	 
	60
	 
	

	63
	ТМ ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 68а
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	80
	 
	

	64
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 64
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х159
	 
	60
	 
	

	65
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 66
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х159
	 
	80
	 
	

	66
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 72 до вбуд. ІТП вул. Щербаківського, 72
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х108
	 
	10
	 
	

	67
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 45
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/-
	 
	40
	

	68
	ТМ  ГВП   зовн. ст. ж/б 
вул. Щербаківського, 45 - зовн. ст. ж/б вул. Щербаківського, 43
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/-
	 
	260
	

	69
	ТМ  ГВП   по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 43
	РК «Нивки»
	1965
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/-
	 
	40
	

	70
	ТМ  ГВП   зовн. ст. ж/б вул. Щербаківського, 43 до зовн. ст. ж/б вул. Щербаківського, 41 та по підвалу ж/б вул. Щербаківського, 41 
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	89/-
	 
	300
	

	71
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 39
	РК «Нивки»
	1971
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	40
	

	72
	ТМ  ГВП по підвалу ж/б 
вул. Щербаківського, 37
	РК «Нивки»
	1963
	непрохідний канал
	мін. вата
	 
	76/-
	 
	10
	

	73
	ТМ  ЦО  по підвалу ж/б 
вул. Петріва, 12
	РК «Нивки»
	1970
	непрохідний канал
	мін. вата
	2х89
	 
	10
	 
	

	74
	ТМ ЦО по підвалу ж/б  
вул. Кониського, 82 до ж/б 
вул. Січових Стрільців, 75 
	СТ-1
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	57
	 
	47
	 
	

	75
	ТМ  ЦО та ГВП  по підвалу ж/б 
вул. Мрії, 16 А
	РК «Нивки»
	1965
	прохідний канал
	мін. вата
	76
	
	76
	

	

	76
	ТМ  ЦО та ГВП зовнішня мережа від окремо розташованого бойлера до РУ ж/б вул. Турчина, 3 
	РК «Нивки»
	1980
	прохідний канал
	мін. вата
	50
	
	50
	


	

	77
	ТМ вул. Політехнічна, 3
 
	СТ-1
	1968

	по підвальному приміщенню
	-
	200
	
	15-17
	
	Транзит по підвальному приміщенню від теплокамери 9 до засувки

	78
	вул. Щусєва, 36 по підвальному приміщенню на ж/б вул. Щусева, 38
	котельня на вул. Щусєва

	1969

	по підвальному приміщенню
	-
	100
50
	
	100-80 п.м
50-80 п.м
	
	

	79
	вул. Парково-Сирецька, 12-Б до 
ДНЗ 413 школа-садок «Кобзарик»
	КК «Лагерна- Гонти»

	1964
	прохідний
канал
	мін. вата
	89
	
	80
	
	Транзит, через будинок у прохідних каналах 

	80
	вул. Нивська, 4-Г

	РК «Нивки»

	2015
	по підвальному приміщенню
	мін. вата
	325/450

	
	200

	
	Транзит по підвальному приміщенню вул. Нивська, 4 та вул. Олесандрівська, 1

	81
	вул. Політехнічна, 5 
	ЦТП СТ-1

	1968
	по підвальному приміщенню
	-
	160+110
	90
	240+110
	11
	Тразит по підвальному приміщенню для потреби іншого будинку

	82
	вул. Лукʼянівська, 9

	РТМ «Поділ»

	1987
	по підвальному приміщенню
	мін. вата
	200
	50
	100
	100
	Транзит по підвальному приміщенню до буд. вул. Лукʼянівська, 7

	83
	вул. Іллєнка Юрія, 53 А

	РТМ «Центр»
	1940
	по підвальному приміщенню
	мін. вата
	100
	
	35
	
	Транзит по підвальному приміщенню до буд. № 63 ОСББ «Еней»

	84
	вул. Павла Вірського, 6/42

	РК «Нивки»

	1969

	по підвальному приміщенню
	рубе-роїд
	57
	76
	63
	63
	Транзит по підвальному приміщенню ЖБК «Дніпровець»






Київський міський голова  											Віталій КЛИЧКО
2

