Додаток 
до рішення Київської міської ради від ___________№_________

Теплові мережі на вулиці Здолбунівській в Дарницькому районі міста Києва, що підлягають прийняттю на баланс та утриманню комунальним підприємством виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

| № п/п | Назва мереж | Рік введення в експлуатацію | Основні показники трубопроводів мережі |  |  |  |  |  | Вартість об’єктів передачі, грн (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конструкція ізоляції | Тип проклада-ння | Протяжність, в двотрубному вимірі (м.п.) |  | Діаметр труб, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО | ГВП | ЦО | ГВП |  |
| 1 | ТМ ЦО від ТК-101 до ТК-101/1 на вул. Здолбунівській | 2008-2009 | ПІТ | безканально | 196,5 | - | 159 | - | Експертна оцінка |
| 2 | ТМ ЦО від ТК-101/1 до зовн. стіни ж/б № 9–Б на вул. Здолбунівській | 2008-2009 | ПІТ | безканально | 119,0 | - | 108 | - | Експертна оцінка |

Київський міський голова                                                          		          Віталій КЛИЧКО