Додаток 
до рішення Київської міської ради від ___________№_________


Теплові мережі на вулиці Здолбунівській в Дарницькому районі міста Києва, що підлягають прийняттю на баланс та утриманню комунальним підприємством виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

	№ п/п
	Назва мереж 
	Рік введення в експлуатацію
	Основні показники трубопроводів мережі
	Вартість об’єктів передачі, грн (без ПДВ)

	
	
	
	Конструкція ізоляції
	Тип проклада-ння
	Протяжність, в двотрубному вимірі (м.п.)
	Діаметр труб, мм
	

	
	
	
	
	
	ЦО
	ГВП
	ЦО
	ГВП
	

	1
	ТМ ЦО від ТК-101  до ТК-101/1 на вул. Здолбунівській
	2008-2009
	ПІТ
	безканально
	196,5
	-
	159
	-
	Експертна оцінка

	2
	ТМ ЦО від ТК-101/1 до зовн. стіни ж/б № 9–Б на вул. Здолбунівській
	2008-2009
	ПІТ
	безканально
	119,0
	-
	108
	-
	Експертна оцінка




         Київський міський голова                                                          		          Віталій КЛИЧКО

